南京医科大学第二附属医院

突发环境事件应急预案

- 医院突发环境事件应急组织及职责

- 应急领导小组成员

组  长：顾民   院  长

副组长：张奇   副院长

成  员：总务处处长、基建办主任、医务处主任、感染办主任、院长办公室主任、护理部主任、门诊办公室主任。

- 应急领导小组职责

应急领导小组的主要职责是：统一协调，做好突发性污染事故应急处置的组织和技术准备；直接参与调查和处理污染事故；启动“应急预案”进行现场采样并封存样品，进行监测分析，确定污染程度；指挥其他人员进行现场调查、笔录、取证等工作；根据现场调查程度提出处理意见，确定事故处置的临时性技术措施和清楚污染危害的措施。

- 处置突发性污染事故的基本原则

- 迅速查明事故原因，提出有关部门污染事故控制的建议措施，防止污染扩散，尽量减少污染范围。

- 采取适当对策措施对事故引发的环境污染进行处理处置，同时避免造成二次污染。

- 确保现场调查监测处置人员及周围群众的人身安全，进入可能存在有毒污染现场的人员，按规定穿戴必须的防护设备。

- 突发性污染事故处置程序

- 迅速报告

医院总值班人员在环保污染事故发生后，必须在第一时间向应急领导小组报告。

- 快速出击

接报后，应急领导小组指令立即召集所有组成单位人员，携带污染事故专用应急设备，在最短的时间内赶赴现场。

- 污水站污水超标排放处置程序

值班人员立即通知总务处处长、污水处理站应及时在入水口调节池进行稀释，加药处理。

- 处理暴雨洪水天气导致污水外溢应急预案

应急小组负责污水站现场的秩序维护、安全保卫及通讯联络；

熟悉污水站的相关工艺、技术知识及应急流程；

熟悉污水站重点危险源的分布地点；

熟悉污水站应急物资的分布地点；

沟通、协商应急工作的相关事宜；

为了保证污水处理正常连续运行，在突发事故及紧急状态采取措施，将事故损失降到最低，同时预防各种异常现象的发生。当班人员采用回流的方法将超标污水回流至调节池排查造成超标的原因，查明原因后及时上报。遇到紧急停电时及时关闭污水站总电源，查明是污水站线路故障还是总站线路故障，并迅速做出判断，及时抢修。随时做好记录，供各方面部门检查。

负责组织各种设备及措施的安全检查，排放、节能降耗等方面的培训。

负责各种设备及措施的能耗、排放等演习。

- 污染事故处理完毕后，形成总结报告，按时上报并存档。

南京医科大学第二附属医院

2017-06-16